Нажмите, чтобы открыть документ в браузере
Обеспечение пожарной безопасности образовательного учреждения при подготовке к проведению массового мероприятия
Шаг 1
Руководитель образовательного учреждения (далее – ОУ) издает приказы:
о назначении ответственного за пожарную безопасность во время проведения массового мероприятия;
Ответственность
Ответственность за пожарную безопасность в ОУ возлагается на заместителя руководителя по обеспечению безопасности (при наличии данной должности в штатном расписании).
______________________________________________________________________________________
об утверждении плана подготовительных мероприятий по проведению массового мероприятия;
об утверждении графика административных дежурств на период проведения массового мероприятия.
Правило
Во время проведения массового мероприятия дежурный администратор присутствует в ОУ, ответственные лица осуществляют дежурство не только в зале, но и на сцене. Продолжительность административных дежурств составляет 2–3 ч.
______________________________________________________________________________________
Шаг 2
Руководитель ОУ или назначенное им ответственное лицо:
знакомит сотрудников (под роспись) с инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятия на объектах с массовым пребыванием детей;
разрабатывает систему оповещения сотрудников на случай возникновения пожара;
проводит тренировочные учения на предмет эвакуации во время условного возгорания;
организует дежурства членов добровольной пожарной дружины (далее – ДПД) на время проведения массового мероприятия.
составляет расписание проведения праздничных мероприятий таким образом, чтобы не допустить нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
Правило
Приказ о составе ДПД издается руководителем ОУ в начале учебного года.
______________________________________________________________________________________
Шаг 3
Ответственный за пожарную безопасность:
оборудует помещения ОУ первичными средствами пожаротушения, проверяет их работоспособность;
проверяет работу внутреннего противопожарного водопровода;
осматривает все эвакуационные выходы на предмет их доступности и освобождения от посторонних предметов.
контролирует наличие в здании ОУ светоуказателей зеленого цвета с надписью "Выход", в коридорах и на лестничных пролетах – указательных знаков, также наличие и расположение светоуказателей на территории ОУ;
очищает от снега и льда (при их наличии) крышки колодцев пожарных гидрантов, расположенных на прилегающей к зданию ОУ территории;
проверяет соблюдение требований пожарной безопасности при установке елки (если массовое мероприятие приходится на новогодние праздники).
проверяет исправность используемого электрооборудования (в т.ч. электрические гирлянды и иллюминацию, которые должны иметь сертификат соответствия).
Внимание
Согласно п. 5.18 Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89), утв. Приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541, а также п.31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", при проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения; ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.
______________________________________________________________________________________
При оформлении елки запрещается:
______________________________________________________________________________________
использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т. п.;
обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.
Шаг 4
Комиссия ОУ:
проверяет готовность территории, помещений и сотрудников ОУ к проведению массового мероприятия;
по итогам проверки издает соответствующий акт: о готовности или неготовности ОУ к безопасному проведению массового мероприятия.
Название: Обеспечение пожарной безопасности образовательного учреждения при подготовке к проведению массового мероприятия