_________________________________________________________________

(Наименование образовательного учреждения)

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | ______________________________________ (Должность руководителя) |
|  | _________________/_____________________ (Подпись) (Ф.И.О.) |
|  | ______________________ (Дата) |

Памятка “Требования к организации пожарной безопасности дошкольного

образовательного учреждения”

1. С целью планирования и координации действий по обеспечению пожарной безопасности администрация дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ) должна разработать и принять ряд локальных нормативных актов:

– приказ о противопожарном режиме в ДОУ;

–приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности в ДОУ;

–приказ о создании пожарно-технической комиссии (см. п. 5 разд. I Правил противопожарного режима утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

–приказ о круглосуточном дежурстве обслуживающего персонала (в ДОУ с ночным пребыванием детей)

–приказ о проведении практической тренировки по эвакуации из здания ДОУ (издается не реже одного раза в полугодие);

–общеобъектовую инструкцию о мерах пожарной безопасности;

–инструкцию о порядке действий персонала в случае возникновения пожара (в дневное и ночное время);

–инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты;

–инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре;

–план проведения тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара;

–план-график (годовой) проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты;

– журнал регистрации противопожарного инструктажа;

–журнал учета первичных средств пожаротушения.

2. В ДОУ часто проводятся массовые мероприятия с участием детей. Для каждого из них следует разработать особые противопожарные меры. Целесообразно установить дежурство членов добровольной пожарной дружины, разместить в помещении в нужном количестве первичные средства пожаротушения, а в отдельных случаях – дополнительные первичные средства пожаротушения (ведра с водой или песком).

Обязательное условие проведения любого массового мероприятия – наличие в помещении не менее двух выходов (непосредственно из здания или в коридор, сообщающийся с лестницей). Коридоры и проходы, предназначенные для эвакуации, должны быть свободны, а двери свободно открываться в направлении выхода.

Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека, а при проведении спортивных праздников – из расчета 1,5 кв. м на человека.

3. Организация пожарной безопасности ДОУ предполагает проведение мероприятий, направленных на повышение огнестойкости различных конструкций. В частности, деревянные конструкции чердачных помещений, декорации, сценическое оформление актовых залов и драпировки необходимо обрабатывать огнезащитным составом.

Обработку должна осуществлять специализированная организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности. По ее результатам составляется акт о проведении работ в двух экземплярах, один из которых хранится в ДОУ.

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) следует проверять не реже двух раз в год. В случае потери огнезащитными составами своих свойств составляется акт и проводится повторная обработка.

4. В обязанности руководителя ДОУ входит разработка и контроль проведения мероприятий по профилактике пожарной безопасности. К их числу относится:

– обучение лиц, ответственных за пожарную безопасность, пожарно-техническому минимуму;

– проведение с работниками ДОУ противопожарных инструктажей;

– проведение занятий с воспитанниками по изучению правил пожарной безопасности;

– установление распорядительными документами порядка действий при возникновении пожара;

– назначение дежурного администратора, ответственного за оповещение в случае возникновения пожара;

– проведение учений по эвакуации в случае пожара;

– обеспечение ДОУ пожарной сигнализацией и первичными средствами пожаротушения.

Пожарно-профилактическую работу в ДОУ следует проводить в тесном контакте со специалистами противопожарного, санитарного и технического надзора.